А  К  Т № 1/14

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

СИСТЕМЫ КАНАЛИЗОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Г. Щёлково	           						                    « 27 » марта 2017 года.

# РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

Московская область, г. Щёлково, ул. Неделина д. 20

(наименование и адрес объекта)

Комиссия в составе представителей: Управляющего ТСЖ «Дружба»: Зиновьева Д.А.

(указать организацию, должность, Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Провела осмотр технического состояния системы канализования многоквартирного жилого дома.

Основные характеристики объекта:

- Год постройки: 2002

- Количество подъездов/этажей:	4/16

- Наличие чердака/подвала:	есть/есть

- Количество квартир: 237

- Общая площадь: 22658 м2

- Процент износа системы канализования: 40 %

В результате осмотра установила:

| Конструктивные элементы | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта | Решение о принятии мер |
| --- | --- | --- |
| Канализование | Удовлетворительно (*12) | Необходимо обслуживание |

Комментарии по факту обследования:

*12 – Необходимо обслуживание и частичная замена канализационных труб, расположенных в цокольном этаже.

Результат обследования:

Система канализования находится в удовлетворительном состоянии. Основные конструктивные элементы и состояние труб оценивается как рабочее.

Необходимо:

- Выполнить обслуживание системы канализования и в некоторых местах восстановить уклон труб.

- Узлы перехода с вертикального в горизонтальное исполнение необходимо зафиксировать механически, дабы исключить возможную расстыковку труб.

- Необходимо вскрыть трубы, находящиеся за пределами дома и зачиканить стыки.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Необходимо спланировать мероприятия и сделать расчет потребности денежных средств на проведение вышеуказанных мероприятий.

Зиновьев Д.А.