А  К  Т № 1/5

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЦОКОЛЯ

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Г. Щёлково	           						                    « 14 » марта 2017 года.

# РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

Московская область, г. Щёлково, ул. Неделина д. 20

(наименование и адрес объекта)

Комиссия в составе представителей: Управляющего ТСЖ «Дружба»: Зиновьева Д.А.

(указать организацию, должность, Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Провела осмотр технического состояния цоколя.

Основные характеристики дома:

- Год постройки: 2002

- Материал стен: панельный

- Материал кровли: битумно-мастичная

- Количество подъездов:	4

- Количество этажей:		16

- Наличие чердака/подвала:	есть/есть

- Количество квартир: 237

- Общая площадь: 22658 м2

- Жилая площадь: 17938 м2

- Нежилая площадь: 1998 м2

- Процент износа: 28 %

В результате осмотра установила:

| Конструктивные элементы | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта | Решение о принятии мер |
| --- | --- | --- |
| Цоколь | Удовлетворительно | Необходима покраска |

Комментарии по факту обследования:

Необходима покраска и устройство гидроизоляции с отмосткой

Результат обследования:

Цоколь находится в удовлетворительном состоянии. Необходима очистка и покраска в цвет фасада.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Необходимо спланировать мероприятия и сделать расчет потребности денежных средств на проведение вышеуказанных мероприятий.

Зиновьев Д.А.