А  К  Т № 1/9

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Г. Щёлково	           						                    « 15 » марта 2017 года.

# РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

Московская область, г. Щёлково, ул. Неделина д. 20

(наименование и адрес объекта)

Комиссия в составе представителей: Управляющего ТСЖ «Дружба»: Зиновьева Д.А.

(указать организацию, должность, Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________________________________________

Провела осмотр технического состояния лестничных маршей.

Основные характеристики дома:

- Год постройки: 2002

- Материал стен: панельный

- Материал кровли: битумно-мастичная

- Количество подъездов:	4

- Количество этажей:		16

- Наличие чердака/подвала:	есть/есть

- Количество квартир: 237

- Общая площадь: 22658 м2

- Жилая площадь: 17938 м2

- Нежилая площадь: 1998 м2

- Процент износа: 28 %

В результате осмотра установила:

| Конструктивные элементы | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта | Решение о принятии мер |
| --- | --- | --- |
| Лестничные марши | Удовлетворительно (*7) | Необходим ремонт стен |

Комментарии по факту обследования:

*7 – Необходима покраска стен лестничных маршей с восстановлением освещения энергосберегающими лампами накаливания и ремонт отдельных участков перил.

Результаты обследования:

Лестничные марши находятся в основном, в удовлетворительном состоянии, за исключением: 1. Бетонные основания маршей повреждению в основном не подвержены.

2. Лестничные переходы, покрытые плиткой, в большинстве – разрушены (плитка переходов потрескалась или отслоилась). Необходима замена плитки переходов.

3. Стены маршей повреждены вандалами (расписаны непристойными выражениями). В некоторых местах штукатурка стен переходов отбита (в основном с правой стороны дверей выхода на переходный балкон). Необходимо восстановление (после пожара) лестничных маршей, стен и дверей выше 16 этажа 3 подъезда.

4. Освещение маршей нарушено, отсутствуют лампы освещения, а имеющиеся в большинстве отрезаны от электропитания.

5. Двери выхода с лестничных маршей на балконные переходы в основном целые, за исключением выхода на технический этаж 3 подъезда.

6. Все двери выходов на кровлю с лестничных маршей подлежат замене на металлические или с усиленной конструкцией.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Необходимо спланировать мероприятия и сделать расчет потребности денежных средств на проведение вышеуказанных мероприятий.

Зиновьев Д.А.