ТАБЛИЦА

проверки теплоносителя в системе отопления жилого дома № 20

по ул. Неделина г. Щёлково в октябре 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | **Температура воздуха на 12.00** | **Давление на вводе до задвижки** | **Температура на вводе до задвижки** | **Давление на вводе после задвижки** | **Температура на вводе после задвижки** | **Давление на обратке** | **Температура на обратке** |  **Занижение на: градусов** |
|  |  | МРа | оС | МРа | оС | МПа | оС |  |
| 01.10.2017 | +4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.10.2017 | Начало отопительного периода с 03.10.2017 (Постановление Главы ЩМР от 02.10.2017 № 6031)  |
| 03.10.2017 | +3 | 6,0 | 52 | 5,6 | 50 | 5,2 | 42 | 0 |
| 04.10.2017 | +4 | 6,8 | 44 | 6,0 | 42 | 4,8 | 39 | 5 |
| 05.10.2017 | +8 | 6,8 | 40 | 6,0 | 38 | 4,8 | 35 |  |
| 06.10.2017 | +8 | 7,2 | 42 | 7,0 | 40 | 5,0 | 30 |  |
| 07.10.2017 | +9 | 6,8 | 38 | 6,7 | 37 | 5,2 | 34 |  |
| 08.10.2017 | +11 | 6,9 | 37 | 6,8 | 36 | 5,2 | 35 |  |
| 09.10.2017 | +9 | 6,9 | 37 | 6,8 | 37 | 5,2 | 34 |  |
| 10.10.2017 | +9 | 6,5 | 39 | 6,4 | 37 | 5,0 | 36 |  |
| 11.10.2017 | +4 | 6,6 | 43 | 6,4 | 41 | 5,0 | 38 |  |
| 12.10.2017 | +8 | 6,5 | 40 | 6,4 | 37 | 5,0 | 37 |  |
| 13.10.2017 | +6 | 6,4 | 41 | 6,3 | 39 | 4,9 | 38 |  |
| 14.10.2017 | +7 | 7,5 | 39 | 7,4 | 36 | 6,1 | 36 |  |
| 15.10.2017 | +4 | 7,0 | 43 | 7,0 | 38 | 6,2 | 38 |  |
| 16.10.2017 | +3 | 7,0 | 45 | 7,0 | 40 | 6,1 | 40 |  |
| 17.10.2017 | +6 | 7,0 | 40 | 7,0 | 36 | 6,2 | 36 |  |
| 18.10.2017 | +10 | 7,0 | 38 | 7,0 | 35 | 6,2 | 35 |  |
| 19.10.2017 | +6 | 7,6 | 41 | 7,5 | 40 | 6,0 | 37 |  |
| 20.10.2017 | +5 | 7,6 | 45 | 7,5 | 44 | 6,0 | 39 |  |
| 21.10.2017 | +1 | 7,6 | 50 | 7,5 | 48 | 6,0 | 43 | 7 |
| 22.10.2017 | +1 | 7,6 | 52 | 7,5 | 49 | 6,0 | 44 | 5 |
| 23.10.2017 | +1 | 7,6 | 52 | 7,5 | 49 | 6,0 | 44 | 5 |
| 24.10.2017 | +2 | 7,2 | 52 | 7,1 | 49 | 5,7 | 44 | 2 |
| 25.10.2017 | -1 | 7,6 | 52 | 7,5 | 49 | 6,4 | 42 | 11 |
| 26.10.2017 | -2 | 7,8 | 54 | 7,7 | 52 | 6,5 | 45 | 10 |
| 27.10.2017 | -1 | 7,6 | 52 | 7,5 | 51 | 6,3 | 44 | 11 |
| 28.10.2017 | +1 | 7,2 | 51 | 7,1 | 50 | 5,7 | 44 | 6 |
| 29.10.2017 | +3 | 7,2 | 48 | 7,1 | 47 | 5,7 | 42 | 4 |
| 30.10.2017 | +3 | 7,2 | 43 | 7,1 | 42 | 5,7 | 40 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПРОВЕРИЛ, СДЕЛАЙ ФОТО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВВОДЕ И ОБРАТКЕ**