**АКТ**

ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ / НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) ЭЛЕМЕНТОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ РАБОТУ СИСТЕМЫ ГВС, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАМЕНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ЭЛЕМЕНТОВ

г. Щёлково "04 " ноября 2017 г.

1. ТСН «ТСЖ Неделина 20»

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводящего обследование)

Обследованы коммуникации, проходящие через туалет жилых помещений, расположенных по адресу (место нахождения):

г. Щёлково, ул. Неделина, дом 20, квартиры:***175, 190, 198, 202, 210, 214, 218, 226, 230, 234***

В лице: управляющего ТСН «ТСЖ Неделина 20» Зиновьева Д.А,

(фамилия, имя, отчество лица, проводящего обследование)

действующего на основании трудового договора от 01.01.2017 № 1/17

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на проведение обследования)

В присутствии (указать, если присутствовали): представители вышеназванных квартир:

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и лица, представляющего его интересы в ходе обследования)

ОСМОТР И ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ В ПРИСУТСТВИИ ЖИЛЬЦОВ

(фамилия, имя, отчество собственника (представителя собственника) помещения, жилого дома, в котором проводится обследование)

Проведено обследование на предмет несанкционированной установки / наличия

Перемычек и кранов на системе горячего водоснабжения, ограничивающих работу системы общедомового стояка горячего водоснабжения по адресу:

(индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) стояка ГВС горячей воды)

*г. Щёлково, ул. Неделина, дом 20, кв.* ***175, 190, 198, 202, 210, 214, 218, 226, 230, 234***

*Собственники (наниматели) жилых помещений №* ***178, 182, 186, 194, 206, 222*** *обследуемое общедомовое имущество не предоставили.*

(указать адрес многоквартирного дома (жилого дома или помещения), в котором проводится обследование)

2. Обследование проведено: Путем осмотра и выявления наличия ограничивающих устройств (элементов) с использованием инфракрасного термометра КС-180А

(указать наименование инструмента, если он используется при проведении измерений)

3. В результате обследования установлено: Стояки горячего водоснабжения после изгиба в сторону ванной в кв. ***190, 202, 218, 234*** имеют перемычку, занижающую проток теплоносителя по системе, вместе с тем в кв. ***190, 234*** на перемычке установлен кран, еще больше препятствующий прохождению теплоносителя.

(указать на наличие или отсутствие ограничивающих устройств (элементов))

4. Техническая оценка установленных приборов учета и элементов по системам ГВС и ХВС: Температура по стоякам от кв. 234 до 175 опускается с 66 градусов до 38,7 градусов С. (указать конкретные критерии установленных приборов учета)

5. Требование:

5.1. Собственникам (нанимателям) жилых помещений № ***190, 202, 218, 234***предписывается демонтировать установленные элементы (перемычки, краны), затрудняющие движение теплоносителя по системе.

5.2. Собственникам (нанимателям) жилых помещений № ***178, 182, 186, 194, 206, 222***предоставить к осмотру стояки ГВС и ХВС, относящихся к общедомовому имуществу, пригласив управляющего ТСН «ТСЖ Неделина 20» по тел. **8(905)788-78-28**.

Председатель правления ТСН «ТСЖ Неделина 20» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тимченко А.Д.

Проверку произвел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зиновьев Д.А.